Научно-производственное объединение

«Турбулентность-ДОН»

www.turbo-don.ru, e-mail: info@turbo-don.ru

Тел. (863) 203-77-80

ИНН: 6141021685,     ОГРН 1036141003865

346800, Ростовская область, Мясниковский район,

с. Чалтырь, 1 км шоссе Ростов-Новошахтинск, стр. 3/7.

Почтовый адрес: 344068, г. Ростов-на-Дону, а/я 797.

Опросный лист №	___________ (заполняется менеджером, принявшим заказ)

Дата заполнения	___________ (заполняется заказчиком)

для заказа струйного расходомера Turbo Flow GFG

1. Сведения о заказчике:

| Наименование организации: |  |  | Город: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Контактное лицо: Должность: |  |  | Тел.: e-mail: |  |
| Наименование объекта: Адрес объекта: |  |  |  |  |
| Применение: | - коммерческий учет - технологический учет | Измеряемая среда: |  | - природный газ по ГОСТ - воздух - технологический газ - другое __________________ |

2. Требования к трубопроводу:

| Диаметр условного прохода Dn | - 20 - 25 - 32 - 40 - 50 - 80 | - 100 - 125 - 150 - 200 - 250 - 300 | - 400 - 500 - 600 - 700 - 800 - 900-1400* - ______________* Спецзаказ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Р мах расчёт, МПа | - 1,6 - 6,3 | - 10 - 16 - 20* |  | * Спецзаказ |
| Материал трубопровода | - 09Г2С | - 12Х18Н10Т | - Другое (УКАЗАТЬ) ________________________________________ |  |
| Исполнение фланцев прибора | - ГОСТ | - ANSI |  |  |
| Исполнение уплотнительной поверхности фланцев: | - B - E - J | - RTJ - RF |  |  |

3. Диапазон расхода газа:

| Диапазон расхода газа: - раб.м3/ч | Qmin | Qn | Qmax |
| --- | --- | --- | --- |

4. Измеряемая среда:

| Избыточное давление, МПа: | минимальное | _______ | Температура измеряемой среды, °С | min: max: |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | максимальное | _______ |  |  |
|  | расчетное максимальное трубопровода | _______ |  |  |
| Плотность газа при стандартных условиях, кг/м3 (P=0,101325МПа, Т=20°С): |  |  | _____________ |  |

5. Технические требования к прибору:

| Встроенный модем: | - Да - Нет |  |
| --- | --- | --- |
| Датчик температуры: | - В комплекте - Другой (указать тип и точность)* ____________________________________________*Спецзаказ |  |
| Датчик давления: | - Датчик абсолютного давления - Датчик избыточного давления ________________*Спецзаказ | - Turbo Flow PS (в комплекте) - Другой (указать тип)* _______________*Спецзаказ |
| Класс точности датчика давления: (приведенная относительная погрешность) | - 0,25% - Другое *(указать точность)________________*Спецзаказ |  |
| Индикация на первичном преобразователе: | - Да - Нет |  |
| Питание: | - От встроенной батареи - От постоянного источника питания Характеристики питания _____________ |  |
| Выходные сигналы: | Первичный преобразователь потока | Выносной терминал |
| аналоговый (Токовый выход не обеспечивается в случае выбора питания от встроенной батареи) | - токовый 4…20мА по рабочим расходам - токовый 4…20мА по стандартным расходам - Другой *(указать тип) _______________*Спецзаказ | - Другой* (указать тип) _______________*Спецзаказ |
| цифровой | - RS 485, ModbusRTU - Другой* (указать тип) _______________*Спецзаказ | - RS 232 - RS 485, ModbusRTU * - Другой* (указать тип) _______________*Спецзаказ |
| импульсный: - тип «Сухой контакт» - вес импульса 0,1м3 | - по рабочим расходам - по стандартным расходам - Другие характеристики* _______________*Спецзаказ |  |
|  | *Вес импульса по спец. заказу устанавливается от 0,001 до 100 м3 |  |
| Вызрывозащита первичного преобразователя потока: | - Ex d - Ex ia |  |

| Состав газа: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Компонента | Объемная доля, % |  | № |  | Компонента |  | Объемная доля, % |
| 1 |  |  |  | 9 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  | 10 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  | 11 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  | 12 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  | 13 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  | 14 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  | 15 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  | 16 |  |  |  |  |
| Наличие примесей: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № | Компонента | Объемная доля, % | № |  | Компонента |  | Объемная доля, % |  |
| 1 |  |  | 6 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  | 7 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  | 8 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 9 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 10 |  |  |  |  |  |

6. Комплектация:

- Соединительный кабель __________, п/м (от 15 м) - Ответные фланцы ________шт. - Принтер LX-350 ________шт. - Искробезопасный БП (с USB) - Искробезопасный БП (без USB) - КМЧ

Прочие требования:

| Заполнил: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ____________________________ | ____________________ | _____________________ | _____________________ |
| (должность) | (подпись) | (Ф.И.О.) | (Дата) |
| Менеджер, принявший заявку: |  |  |  |
|  | ____________________ | _____________________ | _____________________ |
|  | (подпись) | (Ф.И.О.) | (Дата) |