Научно-производственное объединение

«Турбулентность-ДОН»

www.turbo-don.ru, e-mail: info@turbo-don.ru

Тел. (863) 203-77-80

ИНН: 6141021685,     ОГРН 1036141003865

346800, Ростовская область, Мясниковский район,

с. Чалтырь, 1 км шоссе Ростов-Новошахтинск, стр. 3/7.

Почтовый адрес: 344068, г. Ростов-на-Дону, а/я 797.

Опросный лист №	___________ (заполняется менеджером, принявшим заказ)

Дата заполнения	___________ (заполняется заказчиком)

для заказа датчика давления Turbo Flow PS

1. Сведения о заказчике:

| Наименование организации: | Город: |
| --- | --- |
| Контактное лицо: Должность: | Тел.: e-mail: |
| Наименование объекта: Адрес объекта: |  |

2. Технические требования к прибору:

| Тип корпуса по исполнению взрывозащиты : - BP-20 - Ex d* – исполнение с видом взрывозащиты «взрывонепроницаемая оболочка d» с внешними искробезопасными цепями. 1 Ex d IIC T4 Gb X; ( степень защиты IP 65 ). *-спецзаказ - BP-10 – Exi - не взрывозащищенное исполнение и взрывозащищенное исполнение с видом взрывозащиты «искробезопасная электрическая цепь. 0 Ex ia IIC T6; ( степень защиты IP 54 ). |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Модификация датчика давления: | - избыточного давления (0,004МПа-40МПа) - абсолютного давления (0,0025МПа-40МПа) - разности давлений (0,0063МПа-2,5МПа) | - разрежения (-0,00006 МПа -0,1 МПа)* - давления разрежения (-0,1МПа 2,4МПа)* - Другое___________ * - Спецзаказ |  |
| Пределы измерения, МПа: верхний предел либо диапазон измеряемых давлений, кПа (в соответствии с рядом по ГОСТ 22520) ⃰ - Если ВПИ меньше 0,1 МПа, то значение в записи указывается ближайшее к большему в кПа Значение ВПИ, кПа*. 2,5 4 6,3 10 16 25 40 63 100 160 250 400 600 1 000 1 600 2 500 4 000 6 300 10 000 16 000 25 000 32 000 40 000. | верхний ________ 0…40000 (ДА); нижний ________ |  |  |
|  | верхний ________ -100…40000 (ДИ); нижний ________ |  |  |
|  | верхний ________ 0…14000 (ДД); нижний ________ |  |  |
| Максимальное рабочее давление (указывается только для ДД), кПа. |  |  |  |
| Основная приведенная погрешность: ± % | - 0,5% - 0,25% - 0,15% |  | - 0,10%* - 0,075%* *-спецзаказ |
| Температура окружающей среды, 0С | - от минус 50 до 85 (без ЖКИ) - от минус 30 до 80 (с ЖКИ) |  |  |
| Тип напряжения, питания: | - – автономное (внутренняя батарея) |  | - – внешнее от 4 до 25В - – внешнее от 12 до 24В |
| Наличие LCD-индикатора (ЖКИ) : | - Есть * Исполнение по диапазону температур окружающей среды от минус 30 до 80 °С, либо с применением термочехла. |  | - Нет |
| Тип выходного сигнала: | Аналоговый - 4-20 мА - 20-4 мА - 0-5 мА - 5-0 мА - 0,4-2В |  |  |
| Протоколы Наличие модуля телеметрии: | Цифровые проводные интерфейсы: - на базе интерфейса с протоколом обмена Modbus RTU по интерфейсам RS-232, RS-232 TTL и RS-485 - на базе HART-протокола - Другой (указать тип) _________________________ Цифровые беспроводные интерфейсы: - – с телеметрией: RS-232, RS-232 TTL и RS-485 GSM, GPRS, Bluetooth, IrDA (ИК- порт), Zig Bee, M2M 433/868 МГц - – без телеметрии. |  |  |
| Измеряемая среда: | - G – газ; - H – жидкость; - S – пар. |  |  |
| Ведение архива измерений: | - - Ведение архива измерений. - – Отсутствие ведения архива измерений. |  |  |

Прочие требования:

| Количество - |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Резьбовое соединение с технологическим процессом ( внуреннее / наружнее) - |  |  |  |  |
| Температура измеряемой среды, 0С: |  | - от минус 40 до 80 (без дополнительного оборудования) - от минус 40 до 125 (с дополнительным оборудованием) - Другой (указать тип) _________________________ |  |  |
| Дополнительное оборудование: - - Термочехол; - - Охлаждающее устройство ( радиатор). - - Импульсная трубка Ø 6 с указанием длины ________ - - Кронштейн дополнительного крепления. |  |  |  |  |
| Заполнил: |  |  |  |  |
| __________________________ | ____________________ |  | _____________________ | _____________________ |
| (должность) | (подпись) |  | (Ф.И.О.) | (Дата) |
| Менеджер, принявший заявку: | __________________ |  | _____________________ | _____________________ |
|  | (подпись) |  | (Ф.И.О.) | (Дата) |